## Feuille1
Masse (kg)	Valeurs mesurées
0	0
6,7	44
10	125
15	230
19,7	375
24,7	524
29,7	740
39,4	780
49,7	948
Courbe d'étalonnage du Tensionomètre
Valeurs mesurées en fonction de la masse
Masse en Kg
Valeurs mesurées